EGYEDI ZUHANYFOLYÓKA

A következő néhány pont kitöltésével meghatározhatja, hogy Önnek milyen egyedi zuhanyfolyókára lenne szüksége. Ezt kitöltve és visszajuttatva hozzánk (info@kreativfurdoszoba.hu) pontos árajánlatot és gyártási határidőt tudunk adni.

- A zuhanyfolyóka peremes vagy perem nélküli legyen-e?

……………………………………………

- A zuhanyfolyóka hossza?

A hosszon a perem nélküli külső hossz értendő. A 2 mm-es falvastagság miatt a belső hossz 4 mm kevesebb.

L1: ……………   mm

- A zuhanyfolyóka szélessége?

Az alap kialakítás 84 mm széles. A belső méret itt is 4 mm-rel kisebb.

L2: …………….  mm

- A burkolat magassága?

Ez az érték könnyen kiszámítható: A burkolólap vastagsága + 2-3 mm (kent szigetelés).

Az alapváltozatban 12 mm.

L4: ………….  mm

- A szigetelő perem szélessége?

Az alapváltozatnál ez az érték 30 mm. De választható szélesebb és keskenyebb kivitelben  is.

L5: …………..  mm

- A kifolyások száma, távolsága és helyzete?

Alapesetben 1 db kifolyás van, a zuhanyfolyóka közepén, a ß szög pedig 90° (tehát a kifolyócső merőleges a zuhanyfolyókára) A t értéke a kifolyás középpontjának  a folyóka jobb szélétől való távolságát jelölje. A ß szög pedig a folyóka tengelye és a kifolyócső által bezárt szög.

Kifolyások száma:  …………   db

- kifolyás távolsága, szöge:  t1:………….. mm  ;  ß1: …………

- kifolyás távolsága, szöge: t2: ………. mm  ;  ß2: …………..

- kifolyás távolsága, szöge: t3: ……….  mm  ;  ß3: …………..

- A bűzzár (zuhanyfolyóka) magassága?

A bűzzár magassága befolyásolja, hogy a benne levő víz utánpótlás nélkül meddig áll a levegő útjában. Alapváltozatban két magasságban gyártjuk: 80 mm teljes magasság (bűzzár=25 mm) és 105 mm (bűzzár=50 mm).

L3: …………..  mm

- Kifolyócső átmérője?

Az alapváltozatban a  kifolyócső átmérője 50 mm, de ez is szabadon változtatható. (Természetesen vegyük figyelembe az egyéb paramétereket)

d: …………..  mm

- Falszigetelések helyzete?

Lehetőség van a zuhanyfolyókák peremét fali csempe alá felhajtani, így tökéletessé tenni a vízszigetelést. Ez lehet hátsó, oldalsó, kombinált stb. A rajzon be van jelölve a 3 oldal, oda kell tenni egy x-et, ahova a falszigetelést kéri.

a: …. ; b: …  ;  c: ….  ;  a+c:…. ; a+b: … ; c+b: … ; a+b+c: …..

- Rácsminta?

Írja be a kiválasztott rácsmintát. (Megtekinthetők a honlapunkon)

Rácsminta: …………………

Ill. lehetőség van a rács anyagminőségének megadására is. A következő alternatívákat tudjuk ajánlani: szálcsiszolt, kefézett, tükrös és elektropolírozott.

Anyagminőség: ……………..